Утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Г.Н. Кирилловым 16 ноября 2010 г.

##### Квалификационные требования

к сотрудникам Федеральной противопожарной службы МЧС России

по специальности

##### «Судебная пожарно-техническая экспертиза»

Специализация

«Анализ нарушений нормативных требований в области пожарной безопасности, прогнозирование и экспертное исследование их последствий»

(нормативно-техническая специализация)

###### Разработаны Исследовательским центром экспертизы пожаров ФГУ ВНИИПО МЧС России и Департаментом надзорной деятельности МЧС России

Квалификационные требования определяют основные требования к сотрудникам (работникам) судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России, занимающимся судебно-экспертной деятельностью.

Квалификационные требования определены в рамках общей экспертной специальности: «Судебная пожарно-техническая экспертиза» (СПТЭ) по специализации «Анализ нарушений нормативных требований в области пожарной безопасности, прогнозирование и экспертное исследование их последствий» (нормативно-техническая специализация – НТС).

Квалификационные требования используются при аттестации экспертов и решении вопросов, связанных с предоставлением права самостоятельного производства судебных экспертиз в соответствии с Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Положением о порядке проведения аттестации сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы на право самостоятельного производства судебных экспертиз.

Квалификационные требования могут использоваться в качестве основы при разработке учебных программ профессиональной подготовки и повышения квалификации пожарно-технических экспертов, оценке уровня их профессиональной компетенции при назначении судебных экспертиз, а также в иных случаях.

Квалификационные требования

к сотрудникам ФПС МЧС России

по специальности «Судебная пожарно-техническая экспертиза»

Специализация

«Анализ нарушений нормативных требований в области пожарной безопасности, прогнозирование и экспертное исследование их последствий»

(нормативно-техническая специализация (НТС))

1 Общие требования

- Стаж работы по направлению нормативно-технической работы (или стаж работы в органах ГПН) не менее 3  лет.

- Высшее профессиональное образование.

- Прохождение предаттестационной подготовки с положительной аттестацией.

2 Теоретические познания

2.1 Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности

- Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.

- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Инструкция по организации и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях федеральной противопожарной службы (приказ МЧС России от 19.08.2005 г. № 640),

- Приказ МЧС России от 14.10.2005 г. № 745 «О создании судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы».

- Приказ МЧС России от 09 июня 2006 года № 351 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы на право самостоятельного производства судебных экспертиз сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы на право самостоятельного производства судебных экспертиз».

- Методические рекомендации «Организация работы судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по исследованию пожаров и экспертному сопровождению деятельности органов государственного пожарного надзора».

2.2 Общие вопросы организации судебной пожарно-технической экспертизы

- Предмет и задачи судебной пожарно-технической экспертизы (СПТЭ) и данной специализации (НТС), в частности.

- Объекты СПТЭ и НТС СПТЭ.

- Компетенция пожарно-технического эксперта.

- Права и обязанности эксперта.

- Ответственность эксперта.

- Родовая и типовые методики СПТЭ. Общий методологический подход к установлению очага пожара, путей его развития, причины пожара.

- Общие представления об инструментальных методах и технических средствах, применяемых при установлении очага пожара.

- Общие представления об инструментальных методах и технических средствах, применяемых при установлении причины пожара.

- Общие представления о методологии проведения экспертных экспериментов.

- Структура и содержание заключения эксперта.

- Порядок хранения материалов дела и вещественных доказательств.

- Участие эксперта в процессуальных действиях.

2.3 Система пожарной безопасности и профилактика пожаров

- Понятие пожарной безопасности. Правовое и техническое регулирование в области пожарной безопасности.

- Система предотвращения пожаров и системы противопожарной защиты. Задачи и основные направления пожарной профилактики и противопожарной защиты.

- Условия и оценка соответствия объекта защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Оценка пожарного риска.

2.4 Теоретические основы процессов горения, возникновения и развития пожара

- Возникновение и развитие горения. Необходимые и достаточные условия для возникновения горения. Источник зажигания. Динамика горения.

- Виды теплообмена на пожаре (конвекция, кондукция, тепловое излучение); механизм, роль в возникновении горения, развитии горения, формировании очаговых признаков.

- Воспламенение и горение газовоздушных смесей.

- Зажигание жидкостей с низкой и высокой температурой вспышки. Горение паровоздушных смесей.

- Горение пылевоздушных смесей.

- Зажигание и горение твердых веществ (синтетические полимеры, древесина, ткани и т.д.).

- Тление. Механизм, условия возникновения и развития самоподдерживающегося тлеющего горения.

- Самовозгорание (тепловое, химическое, микробиологическое).

- Пути и закономерности развития горения в зданиях.

- Механизм и динамика развития горения в помещении. Влияние пожарной нагрузки и вентиляции на режим горения. Механизм и условия возникновения общей вспышки.

- Опасные факторы пожара.

2.5 Потенциальные источники зажигания и основные признаки их причастности к возникновению пожара

- Пламя, тепловое излучение пламени.

- Искры от сгорания твердых топлив.

- Фрикционные искры и трение.

- Нагретые поверхности.

- Разряды статического электричества.

- Разряды атмосферного электричества.

- Сфокусированный солнечный (тепловой) луч.

- Тлеющее табачное изделие.

- Источники зажигания, образующиеся при электро- и газосварке.

- Нагревательные устройства на газовом, жидком и твердом топливе.

- Пожароопасные аварийные режимы в электротехнических устройствах.

- Электронагревательные и электроосветительные приборы; возможности инициирования горения.

2.6 Анализ пожарной опасности объекта

- Общий подход к анализу пожарной опасности.

- Номенклатура показателей пожарной опасности газов, жидкостей, твердых веществ и материалов, порошков, пылей и аэрозолей. Методы их определения.

- Пожарная опасность строительных материалов. Система оценки пожарной опасности строительных материалов.

- Возможности применения литературных данных о пожароопасных свойствах веществ и материалов при производстве СПТЭ (НТС).

- Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред.

- Классификация зданий, сооружений, строений, помещений и наружных установок по пожарной и взрывопожарной опасности.

2.7 Организационные основы пожарной безопасности

- Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Права и обязанности граждан, юридических лиц и  органов власти в области пожарной безопасности. Действие нормативных документов во времени и пространстве.

- Ответственность в области пожарной безопасности.

2.8 Основные требования пожарной безопасности

- Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности, в том числе по размещению подразделений пожарной охраны.

- Требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями.

- Режимные требования к содержанию территории.

2.9 Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений в части обеспечения требований пожарной безопасности

- Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и строений.

- Объемно-планировочные и конструктивные решения.

- Требования к эвакуационным путям и выходам.

- Противопожарные преграды: устройство, классификация.

- Требования пожарной безопасности к жилым, административным и культурно-зрелищным объектам

- Требования пожарной безопасности к производственным и складским объектам.

2.10 Пожарная опасность технологических процессов

Основные пожароопасные технологические процессы на объектах:

- химического производства;

- сферы энергетики;

- транспорта (в том числе при перевозке опасных грузов);

- переработки сельскохозяйственной продукции;

- хранения веществ и материалов.

2.11 Огнезащита строительных материалов и конструкций

- Способы огнезащиты конструкций и методы снижения пожарной опасности строительных материалов.

- Методы испытаний огнезащитных материалов и конструкций.

- Оценка эффективности огнезащиты.

2.12 Требования пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции, кондиционирования и газоснабжения

- Классификация систем отопления и их пожарная опасность. Требования пожарной безопасности к системам отопления.

- Пожарная опасность систем вентиляции и кондиционирования. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции и кондиционирования.

- Газоснабжение зданий и сооружений. Требования пожарной безопасности к газовым приборам.

2.13 Пожарная безопасность электроустановок и пожароопасные явления электрической природы

- Общие представления об устройстве, принципах действия и пожароопасных аварийных режимах работы электрических устройств, сетей и т.п.

- Электронагревательные и электроосветительные приборы; возможности инициирования горения.

- Механизм возникновения и признаки протекания электрических аварийных режимов.

- Работа аппаратов защиты и требования к ним.

- Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

- Нормативные требования к электротехническому оборудованию.

- Методы и средства защиты от статического электричества.

- Молниезащита.

2.14 Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ

- Требования пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

- Проведение работ с клеями, мастиками, полимерными и другими горючими материалами.

- Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ.

2.15 Требования пожарной безопасности к пожарной технике и средствам противопожарной защиты

- Общие требования, предъявляемые к средствам противопожарной защиты.

- Первичные средства пожаротушения.

- Мобильные средства пожаротушения.

- Требования к пожарному инструменту  и оборудованию.

- Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения.

- Системы оповещения и управления эвакуацией.

- Противодымная и противовзрывная защита зданий.

- Противопожарное водоснабжение.

- Методы испытаний и оценки эффективности систем противопожарной защиты.

2.16  Исследование веществ, материалов, изделий и объектов при производстве СПТЭ (НТС)

- Визуальный осмотр объектов.

- Исследование объекта контроля на предмет выявления нарушений требований пожарной безопасности.

- Исследование места пожара в рамках НТС СПТЭ.

- Стандартные методы испытаний на пожарную опасность и возможность их применения  при экспертизе в рамках расследования по факту происшедшего пожара и в рамках административного расследования, возбужденного в ходе надзорной деятельности.

2.17 Расчетные методы в СПТЭ (НТС)

- Общие представления о возможностях применения расчетных методов в СПТЭ и НТС СПТЭ.

- Общие представления об информационных системах и базах данных.

- Расчет пределов огнестойкости строительных конструкций.

- Расчет фактического и необходимого времени эвакуации.

- Расчет уровня обеспечения пожарной безопасности людей на объекте в соответствии с «Методом определения уровня обеспечения пожарной безопасности людей» (обязательное приложение 2 ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- Расчет пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (по методике, утвержденной приказом МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382).

- Расчет пожарного риска на производственных объектах (по методике, утвержденной приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404).

- Электротехнические расчеты.

- Расчет основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов.

3. Практические навыки

3.1 Работа с материалами уголовного, гражданского, арбитражного, административного дела

Формальные требования и их выполнение; сортировка и анализ информации.

3.2 Осмотр объекта при производстве экспертизы в рамках расследования по факту происшедшего пожара

- Подготовка к осмотру (правовые и технические аспекты).

- Осмотр строительных конструкций.

- Изучение внутренней планировки здания.

- Осмотр, оценка состояния и проведение измерений геометрических параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов.

- Исследование и общая оценка состояния элементов систем противопожарной защиты объекта:

- автоматической системы пожаротушения;

- автоматической системы пожарной сигнализации;

- системы оповещения людей о пожаре;

- системы противодымной защиты;

- системы внутреннего противопожарного водопровода;

- системы наружного противопожарного водопровода.

- Применение методов и основных технических средств инструментального контроля.

3.3 Осмотр объекта при производстве экспертизы в рамках административного расследования, возбужденного в ходе надзорной деятельности

1) Подготовка к осмотру (правовые и технические аспекты).

2) Осуществление осмотра объекта:

- содержание территории, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей;

- состояние эвакуационных путей и выходов;

- наличие и работоспособность систем противопожарной защиты;

- наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения;

- наличие и исправность индивидуальных и коллективных средств спасения;

- наличие организационно-распорядительных документов в части пожарной безопасности.

3) Применение методов и технических средств инструментального контроля материалов, веществ, изделий и их обгоревших остатков.

3.4 Отбор проб для дальнейшего исследования

1) Отбор образцов (проб) при необходимости дальнейшего исследования (обугленные остатки отделочных материалов, обугленные остатки и детали строительных конструкций, электротехнической продукции, огнетушащие вещества, огнезащитные покрытия).

2) Отбор образцов для стандартных испытаний по пожарную опасность.

3.5 Фото- и видеосъёмка

- Подготовка к проведению фото- и видеосъёмки.

- Фотосъёмка на месте происшествия (ориентирующая, обзорная, узловая, детальная).

- Съёмка вещественных доказательств и изъятых объектов на месте осмотра и в лаборатории.

- Съёмка при неблагоприятных погодных условиях и в ночное время.

- Оформление результатов фотосъемки, составление фототаблиц.

- Видеосъемка и оформление ее результатов.

3.7 Проведение исследования материалов дела, подготовка заключения эксперта

- Изложение вводной части заключения.

- Изложение исследовательской и синтезирующей части заключения.

- Формулирование выводов.

- Оформление заключения эксперта в соответствии с процессуальными нормами.

3.8 Подготовка к участию и участие в судебном заседании в качестве эксперта

- Выполнение требований процессуального законодательства в части  использования специальных знаний в судопроизводстве (явка эксперта, процедура допроса).

- Аргументированное изложение методики исследования, полученных результатов  и выводов в устной форме.

- Ответы на вопросы, поставленные судом.

- Участие в исследовании вещественных доказательств в судебном заседании.

- Реализация прав эксперта.